## Sheet1
접수번호 | 성적서번호 | 교정일자 | 거래처명 | 교정항목명 | 장비명 | 규격 | 기기번호
K2603-0191 | B26-0330 | 2026-04-02 | 진영티비엑스(주) | 기체용 와 유량계 | 기체용 와유량계 | KTVP-750-Ex | K-2311507
K2603-0215 | 02472604L | 2026-04-01 | 현대위아(주) 창원1공장 | 액체용 터빈 유량계 | 액체용 터빈 유량계 | QT100 (L61010FR) | 31200(012215-153)
K2603-0266 | DYC2605406-001 | 2026-04-01 | 피엠씨 | 당도계 | 당도계 | MASTER-M | 0487751
K2603-0627 | DYC2605398-001 | 2026-04-01 | (주)한올 | 게이지압용압력계(다이얼형) | 게이지압용압력계(다이얼형) | 200 bar | 134958
K2603-0640 | DYC2605388-001 | 2026-04-01 | 원테크 주식회사 | 당도계 | 당도계 | NONE | 131661
K2603-0653 | K2603-0653-001 | 2026-04-01 | 하이에스지 | 게이지압용 압력계 | 게이지압용 압력계(다이얼형) | (0 ~ 1)MPa | CK234007130
K2603-0653 | K2603-0653-002 | 2026-04-01 | 하이에스지 | 게이지압용 압력계 | 게이지압용 압력계(다이얼형) | (0 ~ 1)MPa | CK234007446
K2603-0653 | K2603-0653-003 | 2026-04-01 | 하이에스지 | 게이지압용 압력계 | 게이지압용 압력계(다이얼형) | (0 ~ 2.5)MPa | CK234004427
K2603-0653 | K2603-0653-004 | 2026-04-01 | 하이에스지 | 게이지압용 압력계 | 게이지압용 압력계(다이얼형) | (0 ~ 2.5)MPa | CK234004448
K2603-0654 | K2603-0654-001 | 2026-04-02 | 이룸아이앰씨 | 교류 전원 공급기 | AC Power Source | 1 kV | 3-5-4999
K2603-0654 | K2603-0654-002 | 2026-04-02 | 이룸아이앰씨 | 아날로그/디지털 멀티미터 | Multi Tester | 4201 | NONE
K2603-0654 | K2603-0654-003 | 2026-04-02 | 이룸아이앰씨 | 파형 측정기 | Oscilloscope | HM400 | 55700262
K2603-0656 | K2603-0656-002 | 2026-04-01 | 주식회사 미래에스비(Mirae SB Co.,Ltd) | 내전압/전기 안전 시험기 | AC Pucnture Tester | ILO-EL5020 | EL5020-202
K2603-0656 | K2603-0656-001 | 2026-04-01 | 주식회사 미래에스비(Mirae SB Co.,Ltd) | 교류 전력계 | Digital Power Meter | RK9800N | 190611007
K2603-0656 | K2603-0656-003 | 2026-04-01 | 주식회사 미래에스비(Mirae SB Co.,Ltd) | 온도지시/기록/조절계 | 온도지시계(센서포함) | 1319A0.1 ℃ | 190801438
K2604-0283 | K2604-0283-001 | 2026-04-01 | 현대위아(주) 창원1공장 | 절연시험기 | Insulation Tester | 1503 | 71920001WS
K2604-0660 | K2604-0660-001 | 2026-04-02 | HANIL CIRCUIT BREAKER CO.,LTD | 피막 두께 측정기 | Coating thickness testers | ( 12.4~ 968.0) μm | AD16767
K2604-0671 | K2604-0671-001 | 2026-04-02 | 롯데케미칼 주식회사 | 다이얼/디지털 게이지 | 디지털 게이지(두께 측정용) | ( 0~12.7) mm/0.000 5 mm | 25143835
K2604-0672 | K2604-0672-001 | 2026-04-02 | 아르젠코리아 유한회사 | 다이얼/디지털 게이지 | 다이얼 게이지 | ( 0~ 1) mm/0.001 mm | DWHB36
K2604-0676 | K2604-0676-001 | 2026-04-03 | (주)한국교정기술센터 | 분동 및 추 | 분동 | 10 kgF1 | B139295188
K2604-0676 | K2604-0676-002 | 2026-04-03 | (주)한국교정기술센터 | 분동 및 추 | 분동 | 20 kgF1 | B139295189